# II daļa

# TEP paraugforma

| 2.1. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. projekta teritorijas definējums (rajons/novads/pagasts/ apdzīvotā vieta(s)) |  |  |  |
| Projekta teritorijas piesārņojuma slodze (izteikta cilvēkekvivalentos – CE, to nosaka summējot projekta teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu + papildus institucionālo iestāžu radītā slodze un ražošanas uzņēmumu radītā slodze) |  |  |  |
| Aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru |  |  |  |
| 2.1.2. iedzīvotāju skaits projekta teritorijā Vidējais cilvēku skaits 1 mājsaimniecībā | 2008 | 2009 | 2010 (prognoze) |
| Rūpnieciskā ražošana projekta teritorijā (šī brīža, plānotā, izmaiņu tendences, galvenie ražošanas uzņēmumi, to darbības vispārīgs raksturojums, ja tas skar ūdenssaimniecības sistēmas attīstību) |  |  |  |
| - vides aizsardzības problēmas projekta teritorijā teritorijas plānojuma statuss (norādīt periodu un statusu) esošie un plānotie ūdenssaimniecības attīstības projekti projekta teritorijā |  |  |  |
| - Pieejamās tehniskās informācijas uzskaitījums. Dokumentācija, rasējumi, pases, kartes, shēmas, atļaujas, pašvaldības attīstības plāns (norādīt kādi no minētajiem dokumentiem ir pieejami un sniegt īsu to raksturojumu par datiem, kas tajā iekļauti un skar plānotā projekta aktivitātes ) |  |  |  |

| 2.2.1. pakalpojumu pieejamība ūdensapgādē |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pieslēgumu skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) | Patērētie apjomi | Kopā m3/dnn |
| Iedzīvotāji |  |  | ...........l/c/d (uz 1 iedzīvotāju) .........m3/dnn (kopā) |  |
| Uzņēmumi un institūcijas |  |  | ...........m3/dnn |  |

| 2.3. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. Pakalpojumu pieejamība (nepieciešams norādīt gadu, kura dati ir izmantoti) |  |  |  |  |  | Pieslēgumu skaits |  |  | Pieslēgumu īpatsvars (%) |  |  |  |  | Patērētie apjomi |  |  |  |  |  |  | Kopā (m3/dnn) |  |  |  |
|  | Iedzīvotāji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...........l/c/d (uz 1 iedzīvotāju) .........m3/dnn (kopā) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzņēmumi un institūcijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3/dnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.2 ietekme uz vidi - (saņemošā ūdensobjekta nosaukums un kvalitāte saskaņā ar2002.g. MK not. Nr. 118 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.3. esošās notekūdeņu savākšanas sistēmas vispārēja tehniskā analīze: - spiedvadi un pašteces vadi, to garumi, diametrs, materiāli, izbūves gads, tehniskais stāvoklis, infiltrācija un noplūdes, galvenās problēmas - tiešās izplūdes ūdensobjektos (norādīt, ja projekta teritorijā ir neattīrītu notekūdeņu izplūdes vietas ūdenstecē, kas netiek novadītas uz NAI) - sūkņu stacijas - Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas - plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā un NAI (nepieciešams norādīt tiek vai netiek mērīta notekūdeņu plūsma un mērītāja atrašanās vietu) - notekūdeņu sastāva kontroles iespējas NAI, to uzturēšana un ekspluatācija (jānorāda cik bieži tiek veiktas notekūdeņu analīze, atbildīgais par NAI uzturēšanu, uzturēšanas un ekspluatācijas pasākumi, to biežums un efektivitāte) - enerģijas patēriņš un tā efektivitāte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sūkņu stacija/marka | Izbūves gads |  | Sūkņu skaits |  |  | Notekūdeņu apjoma mērītājs (ir/nav) |  |  | Sūkņu ražība (l/s) |  |  | Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā) |  |  |  |  |  | Nolietojums (%) |  |  |  |  |  |
|  | Iekārtas tips/marka |  | Izbūves gads |  | Maksimālā jauda (m3/dnn) |  |  |  |  |  | Fiziskais nolietojums (%) |  |  |  |  | Tehniskais stāvoklis |  |  |  | Apkalpes ēkas stāvoklis |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | faktiskā |  |  | projektētā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.4. savākto notekūdeņu kvalitātes rādītāji | Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analīzes vieta un datums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SV |  |  |  |  | BSP | ĶSP |  |  |  |  | Pkop | Nkop |
|  | Pirms ieplūdes NAI (ja ir pieejamas, obligāti jāpievieno, ja projekta teritorijā ir rūpnieciskais ražotājs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pie ieplūdes ūdenstecē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VVD reģionālās vides pārvaldes prasības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normatīvos noteiktās prasības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.5. notekūdeņu bilance: - notekūdeņu plūsmu apjoms nepieciešams norādīt notekūdeņu daudzumu gadā pa kategorijām, pēdējo 3 gadu laikā, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 m3/gadā |  |  |  |  | 2007 m3/gadā |  |  |  |  |  |  | 2008 m3/gadā |  |  |
|  | Novadītais apjoms uz NAI (no mājsaimniecībām, institūcijām un uzņēmumiem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Infiltrācijas apjomi uz NAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Septiķu apjomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.6.esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas: - attīrīšanas tehnoloģiskā procesa atbilstība, jaudas atbilstība (nepieciešams norādīt NAI projektēto jaudu un faktisko jaudu, kā arī neatbilstības tehnoloģiskā procesa nodrošināšanā (tehniskais stāvoklis un materiālu un iekārtu kvalitāte) - notekūdeņu dūņu kvantitatīvie rādītāji (tonnās), to apstrāde, izmantošana - enerģijas patēriņš (kWh/gadā) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.7.rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšana (Jāapraksta, ja projekta pieteicēja sadzīves kanalizācijas sistēmā un uz NAI tiek novadīti rūpnieciskie notekūdeņi): nepieciešamība, jaudas, notekūdeņu sastāvs, attīrīšanai izvirzītās prasības un tās rezultāti, monitorings un kontrole. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4.1 un 2.4.2. jāaizpilda, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nav pašvaldība

| ## 2.4 Institucionālā situācija |  |
| --- | --- |
| 2.4.1. uzņēmuma kapitāla daļu turētājs juridiskais statuss, darbības jomas un sniegtie pakalpojumi; |  |
| 2.4.2. līgums (pārvaldes līgums vai lēmums) par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu (ja pakalpojumus sniedz uzņēmums), pakalpojumu sniegšanas teritorija, licences, darbībai nepieciešamās atļaujas un līgumi |  |
| 2.4.3. īpašumtiesību jautājumi: informācija par visiem pamatlīdzekļiem, kas nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai, to piederība un uzskaite uzņēmuma vai pašvaldības (vai citas juridiskas vai fiziskas personas) bilancē, apgrūtinājumi sistēmas objektu ekspluatācijai, pamatlīdzekļu piederības iespējamā ietekme uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību |  |

| 2.5. Finanses | Pirms projekta | Pēc projekta |
| --- | --- | --- |
| Apkalpoto iedzīvotāju skaits |  |  |
| Pašvaldības kredītsaistību līmenis (% pret budžeta pašu ieņēmumiem vai arī no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām PFIF.) |  |  |
| Projekta pieteicēja kredītsaistību līmenis (%), ja projekta pieteicējs nav pašvaldība |  |  |
| Ieņēmumi |  |  |
| Dzeramais ūdens kopā (m3/gadā) |  |  |
| Iedzīvotājiem (m3/gadā) |  |  |
| Tarifs bez PVN 9% (Ls) |  |  |
| Uzņēmumiem/Iestādēm (m3/gadā) |  |  |
| Tarifs bez PVN 9% (Ls) |  |  |
| Novadītie notekūdeņi kopā (m3/gadā) |  |  |
| Iedzīvotājiem (m3/gadā) |  |  |
| Tarifs bez PVN 9% (Ls) |  |  |
| Uzņēmumiem/Iestādēm (m3/gadā) |  |  |
| Tarifs bez PVN 9% (Ls) |  |  |
| Iedzīvotājiem, kuriem nav mērītāju – piemērotā norma 1/c/dnn |  |  |
| Mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju (LVL) |  |  |
| Ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu īpatsvars (%) no vidējiem ienākumiem |  |  |
| Ieņēmumi kopā |  |  |
| Izmaksas (dzeramajam ūdenim) |  |  |
| Personāla darba alga (iesk. nodokļus) |  |  |
| Patērētā elektroenerģija kopā (Ls) |  |  |
| Remonti, materiāli (Ls) |  |  |
| Dabas resursu nodoklis (Ls) |  |  |
| Citi (sakari, admin. izd., pakalpojumi) |  |  |
| Izmaksas (notekūdeņi) |  |  |
| Personāla darba alga (iesk. nodokļus) |  |  |
| Patērētā elektroenerģija kopā (Ls) |  |  |
| Remonti, materiāli (Ls) |  |  |
| Dabas resursu nodoklis (Ls) |  |  |
| Citi (sakari, admin. izd., pakalpojumi) |  |  |
| Nolietojums |  |  |
| Aizdevuma procentu summa |  |  |
| Dāvināto pamatlīdzekļu nolietojums |  |  |
| Peļņa vai zaudējumi |  |  |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins |  |  |
| Ja kādā no ailēm nav pieejami dati, jāsniedz skaidrojumi un pieņēmumi par katru no sadaļām |  |  |

| 3.1. Perspektīvais notekūdeņu daudzums un sadalījums pa patērētāju grupām |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Notekūdeņu plūsma |  | 2008 (m3/dnn) | 2010 (m3/dnn) | 2015 (m3/dnn) |
|  | iedzīvotāji |  |  |  |
|  | institūcijas |  |  |  |
|  | uzņēmumi |  |  |  |
|  | infiltrācija |  |  |  |
|  | Kopā |  |  |  |
| Ražošanas attīstības tendences, kas varētu ietekmēt perspektīvo notekūdeņu daudzumu |  |  |  |  |

| 3.2. Alternatīvu izstrāde un salīdzināšana |  |  |
| --- | --- | --- |
| Salīdzināšanas kritēriji | pirmā alternatīva (piemēram, esošās iekārtas renovācija) | otrā alternatīva (piemēram, jaunas iekārtas uzstādīšana (vai izbūve)) |
| Pasākums (investīciju projekta komponente) |  |  |
| projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos) |  |  |
| iekārtu izmaksas |  |  |
| montāžas un saistīto būvdarbu izmaksas |  |  |
| Projektēšanas izmaksas |  |  |
| iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (lati/gadā) |  |  |
| iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi) |  |  |
| Vides ieguvumi un vidē novadītā piesārņojuma samazinājums (katram no rādītājiem % vai t/gadā) |  |  |
| alternatīvas stiprā puse |  |  |
| alternatīvas vājā puse |  |  |
| Izvēlētās alternatīvas pamatojums |  |  |

| 3.3. Prioritārā investīciju projekta apraksts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visu investīciju komponenšu saraksts un apraksts, definējot galvenos tehniskos raksturojumus (apjomus, jauda u.c.) un pamatojot iekārtu (NAI) izvēlēto būvniecības vietu. | Komponente(K) |  |  |  | Apraksts (galvenie tehniskie raksturojumi (apjoms, jauda, cauruļvadu garums u.c.) un būvniecības vieta) |  |  |  |  | Kapitālās izmaksas, kas nepieciešamas katras komponentes ieviešanai (LVL) |  |
|  | K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K(...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izmaksu detalizēts novērtējums: skaidrs izmaksu aprēķins (ja ir sagatavots tehniskais projekts – norāda būvdarbu tāmes galvenās pozīcijas katrai komponentei un to izmaksas, kā arī norāda, kāda gada cenas izmantotas. Ja nav sagatavots tehniskais projekts, tad norāda katras plānotās komponentes galvenās izmaksu veidojošās pozīcijas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Katras projekta komponentes pilns ieviešanas laika grafiks, tai skaitā projektēšanas un iepirkumu procedūrām nepieciešamie termiņi |  |  |  | 1.cet. gads |  | 2.cet. gads | 3.cet. gads |  |  |  | ........ |
|  | K1, K2, K3 | Projektēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iepirkums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Būvdarbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K4 | Projektēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iepirkums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Būvdarbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta iepirkuma plāns, norādot visus paredzētos līgumus, tai skaitā pakalpojumu un piegāžu līgumus, ja tādi paredzēti | Līgums |  | Iepirkuma līguma forma (apvienotais būvdarbu – būvprojektēšanas līgums vai būvdarbu līgums) |  |  |  |  | Līguma summas (bez PVN) |  |  |  |
|  | Pakalpojumi (projektēšana K1, K2, K3, K4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvdarbi (K1, K2, K3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvdarbi (K4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta finanšu plāns |  |  |  |  |  |  |  |  | (LVL) |  |  |
|  | Kopējās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekta pieteicēja budžets/kredīts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pašvaldības budžets/kredīts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valsts budžeta finansējums/valsts budžeta dotācija pašvaldībām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LVAF finansējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cits (Norādīt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEP jāpievieno Projekta shematiskais materiāls, kas parāda konkrētas būvdarbu veikšanas vietas projekta teritorijas plānā. Shematiskajam materiālam jāatspoguļo projekta teritorijā esošās ĪADT un ūdensobjekti, lai raksturotu projekta vides ietekmi (ja tādas ir, vai arī jānorāda, ka ĪADT projekta teritoriju neskar). Lūdzu norādīt šeit pielikumā pievienoto shematisko materiālu sarakstu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## 3.5. Prioritārā investīciju projekta ietekme uz vidi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Enerģijas patēriņa pieaugums vai samazinājums (sniegt atbilstošu pamatojumu) projekta rezultātā (%) |  |  |  |
| Notekūdeņu novadīšanas ietekmes uz vidi (konkrētu saņēmējobjektu): NAI ieplūstošo notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas (mg/l) un slodze (%) Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas (mg/l) un slodze (%) Neattīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas (mg/l) un slodze (%) | BSP | ĶSP | SV |
| Notekūdeņu dūņu uzglabāšanas ietekme uz vidi: Dūņu lauku tehniskais stāvoklis un drošība, dūņu ķīmiskie parametri (ja ir veiktas analīzes) vai to raksturojums Dūņu turpmākā izmantošana (ja projektā ietverti uzlabojumi NAI vai jaunu NAI būvniecība) |  |  |  |

PIELIKUMI

- Shematiskais materiāls (esošā situācija, plānotā situācija, aizsargājamās teritorijas)

- Notekūdeņu kvalitātes analīzes (vēlams pievienot 1 analīzes ieplūdē pims NAI un 2 analīžu rezultātus izplūdē pēc NAI, kas veiktas pēdējo 3 gadu laikā)

- Piesārņojuma slodzes aprēķins (ja projektā tiek skarta rūpniecisko notekūdeņu novadīšana uz NAI)

- RVP atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību (gadījumos, ja nav būvvaldē akceptēts tehniskais projekts) vai tehniskā projekta ģenplāna kopija, uz kuras redzams būvvaldes akcepts un RVP saskaņojums.